| nr sprawy | ANZ/U/1/2008 |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego | Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Zachód" |
| Ulica; nr | Ciasna 19a |
| Kod; miejscowość | 93-547 Łódź |
| tel.; fax. | (042) 684-23-52 / (042) 684-23-52 wew. 22 |
| NIP | 729-23-39-067 |
| E-mail: | anzachod@poczta.wp.pl |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych na:

Usługi konserwacji i napraw połaci dachów oraz awaryjne usuwanie skutków zimy na terenach nieruchomości administrowanych przez A.N. Łódź-Górna „Zachód”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SPORZĄDZIŁ: Jolanta Krakus

KOMISJA PRZETARGOWA w składzie:

Grażyna Golis

Jolanta Krakus

Grzegorz Misiak

Krystyna Dyguda-Bijoch

Tadeusz Piątkowski

przedkłada do zatwierdzenia niniejszą siwz

ZATWIERDZAM

........................................................

PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI

Wojciech Jabłoński

- Opis przedmiotu zamówienia

Usługi konserwacji i napraw połaci dachów oraz awaryjne usuwanie skutków zimy.

Wykonania konserwacji i napraw połaci dachowych, usuwanie przecieków dachu, czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych, uzupełnienie tynków na kominach oraz odśnieżanie połaci dachowych, skuwanie sopli, nawisów śnieżnych, udrażnianie rynien z lodu na terenach nieruchomości administrowanych przez A.N. Łódź-Górna „Zachód”

CPV 45261900-3

Kategoria usług 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowią:

cennik usług

wzór umowy

1) Opis odpowiednich części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

3) Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4) Umowa ramowa

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

5) Dynamiczny system zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

- Terminy

  - Termin wykonania zamówienia

Data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy

data zakończenia 31.01.2009r.

2) Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa dnia 20.03.2008r. o godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 18

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.03.2008r.  o godz.10:30 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 10

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o uzasadnieniu jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
Jednocześnie, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Warunki i dokumenty oraz oświadczenia

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”, na podstawie poniższych dokumentów wymienionych w tym punkcie. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymaganych warunków, dokona oceny spełniania tych warunków w oparciu o załączone do oferty dokumenty.

1) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

A) Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest:

- Złożyć Druk "OFERTA", wg wzoru zamawiającego.

- Złożyć "Cennik usług", który należy sporządzić wg wzoru zamawiającego.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi:
- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- udzielić, co najmniej 1 letniej gwarancji
- wskazać części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, także podać nazwy (firmy) proponowanych podwykonawców

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- B) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda:

- "Doświadczenia zawodowego" wykazu wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 50% ceny ofertowej obejmującą zakres zbliżony do przedmiotu zamówienia.

Wykazane usługi muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać, co najmniej jeden wykonawca.

- "Potencjału kadrowego" wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Wykonawca musi wykazać, że kierownictwo przedmiotowych prac sprawować będzie osoba (Wykonawca lub osoba zatrudniona przez Wykonawcę)

posiadająca wymagane uprawnienia w budownictwie a w szczególności  dokumenty potwierdzające aktualną przynależność do izby samorządu zawodowego i uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217) w zakresie konstrukcyjno- budowlanej – co najmniej 1 osoba

Do oferty należy dołączyć w/w kopie uprawnień.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać, co najmniej jeden wykonawca.

C) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda:

- Polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

o wartości, co najmniej 20% ceny ofertowej

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony, przez co najmniej jednego wykonawcę.

2) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

a) Forma dokumentów

Wymagane dokumenty w ppkt 1) i 2) należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

b) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentu składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MUSI BYĆ ZAŁĄCZONE PEŁNOMOCNICTWO ZGODNIE Z ART. 23 UST. 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, których oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu, umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

- Aktualne Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi złożony przez każdego wykonawcę.

- Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi złożony przez każdego.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.

- Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.

3) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej.

a) Zebranie wykonawców

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

4) Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1) Jolanta Krakus, insp. d/s zamówień publicznych,

nr pok. 18,

tel. 042 684-23-52 w. 18,

2) Grzegorz Misiak, insp. d/s ogólnobudowlanych,

nr pok. 12,

tel. 042 684-23-52 w. 12,

5. Opis sposobu przygotowania ofert

1) Informacje ogólne

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, których oferta jest zgodna z ustawą prawo zamówień publicznych i treść oferty odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2) Język, w którym należy sporządzić ofertę.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3) Jedna oferta jeden wykonawca

Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

4) Oferta

Ofertę stanowi druk "OFERTA" z załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.

Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać:

- Druk "Oferty" z załącznikami,

- miejsca, w których zostały naniesione zmiany.

5) Pełnomocnictwo

Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

6) Numerowanie stron

Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek.

7) Tajemnica przedsiębiorstwa - informacje tajne

W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZNIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (art. 11 ust. 4 Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211 z późn. zm.).

8) Oznaczenie i adresowanie oferty

Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego

| Nazwa: | Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Zachód" |
| --- | --- |
| Ulica, nr: | Ciasna 19a |
| Kod miejscowość: | 93-547 Łódź |

i oznaczona jako: OFERTA NA :

Usługi konserwacji i napraw połaci dachów oraz awaryjne usuwanie skutków zimy.

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres wykonawcy.

6. Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca jest zobowiązany:

do wypełnienia "Cennika usług" i określenia w nim cen na wszystkie elementy zamówienia. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich pozycji "Cennika usług", zawierająca wszystkie koszty niezbędne do określenia ceny, zawierającej wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w druku "Oferta"

Wszystkie wartości określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały podwyższeniu.

Ceny jednostkowe i ostateczna cena oferty winny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowanej wysokości stawki podatku VAT wykonawca powinien zwrócić się na piśmie do zamawiającego w celu ich wyjaśnienia.

1) Oczywiste omyłki

Zamawiający poprawi w tekście oferty:

- oczywiste omyłki pisarskie

- oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy prawo zamówień publicznych,

niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawiera:

- omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

2) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia będą prowadzone tylko w złotych polskich.

7. Kryteria i sposób wyboru oferty

1) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

|  | KRYTERIUM | waga w % |
| --- | --- | --- |
|  | Cena całkowita podana w ofercie (brutto z podatkiem VAT) | 100% |

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

Opis kryteriów:

Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

KRYTERIUM - cena całkowita podana w ofercie (brutto z podatkiem VAT)

cena oferowana minimalna brutto

Cena = ----------------------------------------------- 100 pkt x %

cena badanej oferty brutto

2) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3) Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

9. Wzór umowy

Wzór umowy stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

10. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1) Postanowienia ogólne

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy zgodnie z działem VI ustawy prawo zamówień publicznych

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP.

2) Protest

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego, zgodnie z przepisami określonymi w art. 180 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie, art. 181 ust. 6 ustawy.

- Zamawiający rozstrzyga protest w oparciu o art. 183 ustawy. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach określonych w art. 183 ust. 1 i 2 ustawy uznaje się za jego oddalenie.

Wzór formularza oferty

| pieczęć adresowa wykonawcy | ............................................................................. |
| --- | --- |
| nr tel./faxu | ............................................................................. |
| REGON | ............................................................................. |
| NIP | ............................................................................. |
| internet http:// | ............................................................................. |
| e-mail | ............................................................................. |

O F E R T A

1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na:

Usługi konserwacji i napraw połaci dachów oraz awaryjne usuwanie skutków zimy na terenach administrowanych przez A.N. Łódź-Górna „Zachód”

składamy niniejszą ofertę za cenę.

wartość netto   .................. zł (słownie: ........................................................................ złotych)
VAT      ............................. zł (słownie: ........................................................................ złotych)
wartość brutto ................... zł (słownie: ........................................................................ złotych)

zgodnie z „Cennikiem usług”

2. Termin wykonania zamówienia:

Data rozpoczęcia; od dnia podpisania umowy

data zakończenia 31.01.2009r.

3. Oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

4. Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego

Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

| .......................................... | ....................................................... |
| --- | --- |
| miejsce i data | podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika |

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

|  | Cennik usług | Str. |
| --- | --- | --- |
|  | Doświadczenie zawodowe | Str. |
|  | Dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie | Str. |
|  | Potencjał kadrowy | Str. |
|  | Kopie uprawnień | Str. |
|  | Polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. | Str. |
|  | Aktualny odpis z właściwego rejestru* / aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej* | Str. |
|  | Pełnomocnictwo* | Str. |
|  | Aktualne Informacje z Krajowego Rejestru Karnego | Str. |
|  | Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego | Str. |
|  | Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS | Str. |

* niepotrzebne skreślić

DACHY-2008+2008A KONSERWACJA.BAK.KST

ZESTAWIENIE - CENNIK USŁUG

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1. CENNIK USŁUG NA ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKO-MURARSKIE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m2 | 180.000 |  |  |
| 2 d.1 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa | m2 | 180.000 |  |  |
| 3 d.1 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa | m2 | 180.000 |  |  |
| 4 d.1 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa | m2 | 180.000 |  |  |
| 5 d.1 | Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe | m | 10.000 |  |  |
| 6 d.1 | Rozebranie deskowania dachu z desek na styk | m2 | 10.000 |  |  |
| 7 d.1 | Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk | m2 | 50.000 |  |  |
| 8 d.1 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi | szt. | 10.000 |  |  |
| 9 d.1 | Wymiana krokwi zwykłych lub kleszczy | m | 10.000 |  |  |
| 10 d.1 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe | m | 10.000 |  |  |
| 11 d.1 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny | m | 20.000 |  |  |
| 12 d.1 | Wymiana desek czołowych | m | 15.000 |  |  |
| 13 d.1 | Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie | m | 10.000 |  |  |
| 14 d.1 | Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych | m | 10.000 |  |  |
| 15 d.1 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr.papą wierzchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy) - papa nawierzchniowa o gr. nie mniej niż 4,7 mm. | m2 | 300.000 |  |  |
| 16 d.1 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (2-warst.pokr.z papy perfor.oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy) - papa podkładowa nie mniej niż 3 mm. - papa nawierzchniowa nie mniej niż 4.7 mm. | m2 | 320.000 |  |  |
| 17 d.1 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podłożu betonowym) - papa nawierzchniowa nie mniej niż 4,7 mm. | m2 | 200.000 |  |  |
| 18 d.1 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elem.metal.występ.na dachu wraz z oczyszcz.i zaimpregnow.) - papa nawierzchniowa nie mniej niż 4,7 mm. | m2 | 200.000 |  |  |
| 19 d.1 | Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - papa nawierzchniowa nie mniej niż 4,7 mm | mb obwodu | 150.000 |  |  |
| 20 d.1 | Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianych w nakładkę | m2 | 50.000 |  |  |
| 21 d.1 | Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach betonowych | m2 | 50.000 |  |  |
| 22 d.1 | Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej w koszach zlewowych i facjatach | m2 | 50.000 |  |  |
| 23 d.1 | Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na klapach kominiarskich | szt. | 25.000 |  |  |
| 24 d.1 | Pokrycie na lepiku w nakładkę na dachach dawniej krytych papą na gorąco | m2 | 80.000 |  |  |
| 25 d.1 | Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów drewnianych | m2 | 80.000 |  |  |
| 26 d.1 | Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów betonowych | m2 | 80.000 |  |  |
| 27 d.1 | Pokrycie 2 warstwami papy asfaltowej na lepiku dachów poprzednio pokrytych 2 warstwami papy na dachach drewnianych | m2 | 80.000 |  |  |
| 28 d.1 | Pokrycie 2 warstwami papy asfaltowej na lepiku dachów poprzednio pokrytych 2 warstwami papy na dachach betonowych na lepiku na zimno | m2 | 80.000 |  |  |
| 29 d.1 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu | m2 | 200.000 |  |  |
| 30 d.1 | Pokrycie dachów jednowarstwowo papą termozgrzewalną wierzchniego krycia - o gr. nie mniej niż 4,7 mm. - poz. dot. po naprawie pokrycia papowego | m2 | 150.000 |  |  |
| 31 d.1 | Pokrycie dachów dwuwarstwowo papą termozgrzewalną podkładową i wierzchniego krycia - poz. dot. po naprawie pokrycia papowego - (papa podkładowa nie mniej niż 3 mm. papa nawierzchniowa nie mniej niż 4,7 mm) | m2 | 150.000 |  |  |
| 32 d.1 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2 | szt. | 50.000 |  |  |
| 33 d.1 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 | szt. | 50.000 |  |  |
| 34 d.1 | Uzupełnienie obróbek papą jutową - mury ogniowe,gzymsy,okapy,kosze,kołnierze | m2 | 100.000 |  |  |
| 35 d.1 | Uzupełnienie obróbek papą jutową - lejki wokół stojaków i linek | szt. | 200.000 |  |  |
| 36 d.1 | Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym | m2 | 100.000 |  |  |
| 37 d.1 | Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń | m2 | 100.000 |  |  |
| 38 d.1 | Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa - lecz warstwa gruntująca | m2 | 150.000 |  |  |
| 39 d.1 | (z.IV) Smarowanie pokrycia papowego roztworem asfaltowym do konserwacji papy - pierwsza warstwa | m2 | 150.000 |  |  |
| 40 d.1 | (z.IV) Smarowanie pokrycia papowego roztworem do konserwacji papy - Każda nast.warstwa | m2 | 150.000 |  |  |
| 41 d.1 | Posypanie powierzchni dachu piaskiem | m2 | 150.000 |  |  |
| 42 d.1 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 100.000 |  |  |
| 43 d.1 | Uzupełnienie blachą ocynkowana rynien wiszących półokrągłych o śr. 10 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m | m | 100.000 |  |  |
| 44 d.1 | Uzupełnienie blachą ocynkowana rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m | m | 100.000 |  |  |
| 45 d.1 | Uzupełnienie blachą ocynkowana rynien wiszących półokrągłych o śr. 18 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m | m | 20.000 |  |  |
| 46 d.1 | Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej | szt. | 40.000 |  |  |
| 47 d.1 | Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej | szt. | 20.000 |  |  |
| 48 d.1 | Wymiana haka rynnowego | szt | 100.000 |  |  |
| 49 d.1 | Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknieć | m | 500.000 |  |  |
| 50 d.1 | Naprawa rynien przez wstawienie łatek o pow.do 0.01 m2 | szt | 150.000 |  |  |
| 51 d.1 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 150.000 |  |  |
| 52 d.1 | Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm | m | 150.000 |  |  |
| 53 d.1 | Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm | m | 150.000 |  |  |
| 54 d.1 | Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej | szt. | 50.000 |  |  |
| 55 d.1 | Naprawa rur spustowych wstawienie łatek o pow.do 0.01 m2 | miejsc. | 100.000 |  |  |
| 56 d.1 | Naprawa rur spustowych przez zdjęcie,wyprostowanie,wstawienie małych łatek,zawieszenie | m | 100.000 |  |  |
| 57 d.1 | Sprawdzenie,wyprostowanie,polutowanie uszkodzeń rur spustowych ,umocowanie obruszonych uchwytów | m | 200.000 |  |  |
| 58 d.1 | Naprawaprzez wycięcie i wstawienie nowych odcinków o dług.do 0.50 m z blachy ocynkowanej | szt. | 100.000 |  |  |
| 59 d.1 | Naprawaprzez wycięcie i wstawienie nowych odcinków o dług.do 1.0 m z blachy ocynkowanej | szt. | 100.000 |  |  |
| 60 d.1 | Wymiana uchwytów do rur spustowych | szt. | 100.000 |  |  |
| 61 d.1 | Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm | szt. | 40.000 |  |  |
| 62 d.1 | Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 20 cm | szt. | 40.000 |  |  |
| 63 d.1 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 100.000 |  |  |
| 64 d.1 | Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i okapów z blachy ocynkowanej | m2 | 100.000 |  |  |
| 65 d.1 | Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm | m2 | 100.000 |  |  |
| 66 d.1 | Uzupeł.obróbek blachar.kołnierzy kominów i ścian,świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokr.papą lub dachówkami płaskimi | m2 | 120.000 |  |  |
| 67 d.1 | Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadrynnowych,wyskoków i pasów elew.,gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej | m2 | 180.000 |  |  |
| 68 d.1 | Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń | m2 | 200.000 |  |  |
| 69 d.1 | Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń,wstawienie łatek o pow.do 0.01 m2 | m2 | 150.000 |  |  |
| 70 d.1 | Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej | m2 | 100.000 |  |  |
| 71 d.1 | Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych,krawędzi balkonów,podokienników | m2 | 20.000 |  |  |
| 72 d.1 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 | m3 | 30.000 |  |  |
| 73 d.1 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 | m3 | 30.000 |  |  |
| 74 d.1 | Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim | m2 | 100.000 |  |  |
| 75 d.1 | Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym | m2 | 80.000 |  |  |
| 76 d.1 | Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim | m2 | 80.000 |  |  |
| 77 d.1 | Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym | m2 | 80.000 |  |  |
| 78 d.1 | Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim | m2 | 80.000 |  |  |
| 79 d.1 | Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad dachem spadzistym | m2 | 80.000 |  |  |
| 80 d.1 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m | szt. | 10.000 |  |  |
| 81 d.1 | Uzupełnienie włazów kominiarskich | szt. | 10.000 |  |  |
| 82 d.1 | Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wyłazu dachowego z pokryciem klapy z blachy ocynkowanej | szt. | 10.000 |  |  |
| 83 d.1 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - lecz pokrycie wyłazu dachowego (papa o gr. nie mniej niż 4.7 mm) | m2 | 10.000 |  |  |
| 84 d.1 | Uzupełnienie obróbek papą jutową - wyłazy dachowe | szt. | 10.000 |  |  |
| 85 d.1 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm | m | 80.000 |  |  |
| 86 d.1 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami | m | 80.000 |  |  |
| 87 d.1 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm | m | 100.000 |  |  |
| 88 d.1 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami | m | 100.000 |  |  |
| 89 d.1 | Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej, o powierzchni do 5 m2 | m2 | 50.000 |  |  |
| 90 d.1 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m3 | 20.000 |  |  |
| 91 d.1 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km | m3 | 20.000 |  |  |
| Razem dział 1. CENNIK USŁUG NA ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKO-MURARSKIE |  |  |  |  |  |
| 2 | 2. CENNIK USŁUG NA AWARYJNE USUWANIE SKUTKÓW ZIMY |  |  |  |  |
| 92 d.2 | Odśnieżanie połaci dachowej ze śniegu | m2 | 2 500.000 |  |  |
| 93 d.2 | Udrażnianie rynien z lodu. | m | 1 500.000 |  |  |
| 94 d.2 | Skuwanie sopli. | m | 1 500.000 |  |  |
| 95 d.2 | Skuwanie nawisów śnieżnych. | m | 2 500.000 |  |  |
| 96 d.2 | Odladzanie pasów podrynnowych. | m | 2 500.000 |  |  |
| Razem dział 2. CENNIK USŁUG NA AWARYJNE USUWANIE SKUTKÓW ZIMY |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu |  |  |  |  |  |

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

.............................................................

pieczęć wykonawcy

Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie.

Wymagane jest wykazanie co najmniej 1 usługi

Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę obejmującą zakres zbliżony do przedmiotu zamówienia.

Wykazane usługi muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.

| Przedmiot zamówienia | Miejsce wykonania zamówienia | Podmiot zlecający zamówienie (nazwa, adres, telefon) | Wartość zamówienia | Data rozpoczęcia wykonania zamówienia | Data zakończenia wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| .......................................... | ....................................................... |
| --- | --- |
| miejsce i data | podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika |

POTENCJAŁ KADROWY

.............................................................

pieczęć wykonawcy

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.

Wykonawca musi wykazać, że kierownictwo przedmiotowych prac sprawować będzie osoba (Wykonawca lub osoba zatrudniona przez Wykonawcę) posiadająca wymagane uprawnienia w budownictwie a w szczególności  dokumenty potwierdzające aktualną przynależność do izby samorządu zawodowego i uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217) w zakresie konstrukcyjno- budowlanej, – co najmniej 1 osoba

Do oferty należy dołączyć w/w kopie uprawnień.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać, co najmniej jeden wykonawca.

| Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Posiadane kwalifikacje | Rodzaj i nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

| .......................................... | ....................................................... |
| --- | --- |
| miejsce i data | podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika |

# U M O W A   Nr  (WZÓR)

## Zawarta w dniu :...............................w Łodzi pomiędzy :

### Miastem Łódź Administracją Nieruchomościami Łódź- Górna „ Zachód” z siedzibą w Łodzi

## przy ul. Ciasnej 19a reprezentowaną przez :

1. Barbarę Czerkawską	 				Dyrektora

2. Barbarę Adamiak						Główną Księgową

zwaną dalej Zamawiającym

a :

Przedsiębiorcą						.......................................................

........................................................................  z siedzibą w .......................................................

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji

posiadającym decyzję nr ......... z dnia ........................... wydaną przez ......................................

oraz decyzję nadającą numer identyfikacji podatkowej ...............................................................

zwanymi dalej  „ Wykonawcą”

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zgodnie z wyborem Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu .................. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługi budowlane polegających na wykonaniu drobnych robót dekarsko – blacharskie, konserwacji połaci, usuwaniu przecieków dachu, czyszczeniu i naprawie rynien i rur spustowych oraz awaryjne usuwanie skutków zimy na budynkach administrowanych przez Zamawiającego ,wykaz budynków , w których realizowane będą przez Wykonawcę zlecone usługi określa załącznik nr 1 do umowy

- Szczegółowy zakres robót, o których mowa w ust. 1 określa cennik usług zatwierdzony przez Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 2 do umowy.

§ 2

- W ramach niniejszej umowy , Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu atestowanych narzędzi materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie – zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na budowie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3

Roboty określone w §1 niniejszej umowy zostaną wykonane w terminach:

rozpoczęcie : od dnia podpisania umowy

zakończenie : dnia 30.01.2009r.

§ 4

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

- Wykonanie usług budowlanych zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego terminem i zakresem robót

- Zabezpieczenie terenu robót

- Wykonanie usług budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i warunkami technicznymi

- Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji usług

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonywanych robót objętych niniejszą umową oraz wszelkie szkody i roszczenia osób prawnych i fizycznych powstałe z tytułu wykonywanych prac.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek nienależytego wykonania usług budowlanych  oraz wynikłe z nie zgłoszonych awarii zauważonych w trakcie wykonywania prac objętych umową

- Podstawą naliczenia kary umownej jest protokół sporządzony przez pracownika upoważnionego do zatwierdzenia wykonanych prac,

§ 5

- Zamawiający powołuje na inspektora nadzoru Grzegorz Misiaka. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

- Inspektor nadzoru jest upoważniony do wydawania Wykonawcy wszelkich poleceń związanych z jakością i ilością robót objętych umową.

- Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do usług budowlanych objętych umową jest kierownik robót p. ....................................

§ 6

- Usługi budowlane, o których mowa w §1 ust.1 będą wykonywane na podstawie zlecenia służb Zamawiającego sporządzonego na druku „Zlecenie usług konserwacyjnych /naprawczych „ stanowiącym   załącznik nr 3 do umowy.

- Usługi budowlane będą rozliczane po podpisaniu przez strony protokołu bezusterkowego końcowego odbioru usług na podstawie „Karty wykonania robót” sporządzonego zgodnie z cennikiem usług, obejmującego usługi wykonane. Stawka roboczogodziny powinna być skalkulowana z narzutami oraz zawierać dojście pracowników do miejsca pracy.

- Złożone przez Wykonawcę dokumenty ,dotyczące wykonanych prac potwierdzone będą przez przedstawiciela Zamawiającego nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich złożenia.

- Wykonawca na podstawie kosztorysu sprawdzonego przez inspektora nadzoru, sporządzona fakturę odrębnie na każdą nieruchomość zawierającą podatek od towarów i  usług VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

§ 7

- Ceny jednostkowe za wykonanie usług zostały określone w „cenniku usług” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy i są niezmienne przez okres realizacji niniejszej umowy.

- Wartość usług zleconych przez Zamawiającego w okresie trwania umowy nie przekroczy 
kwoty netto ..............................zł + .....%VAT tj. ............................zł brutto.................... (słownie : ..........................................................................................................zł)

§ 8

Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zlecenia mniejszej ilości wykonanych robót   niż określonej w § 7 umowy.

§ 9

- Strony ustalają , że za bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone według cen jednostkowych , zgodnych z cennikiem usług stanowiącym załącznik 2

- Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych wystawianych na podstawie kosztorysu powykonawczego

- Wykonawca wystawi fakturę w ostatnim dniu miesiąca w którym wykonywał usługi, na kwotę zatwierdzoną przez Dyrektora A.N. „Zachód” lub upoważnioną osobę .

- Kwota wynagrodzenia powiększona zostanie o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w ciągu  30  dni od daty otrzymania faktury wraz z wymaganymi załącznikami .

- Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości :

- 10% wartości przedmiotu zamówienia , w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności , za które nie odpowiada Zamawiający oraz rozwiązanie umowy zgodnie z §14.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1,0% wynagrodzenia ofertowego za daną robotę za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- Wykonawca zobowiązuje się wszelkie poprawki i uzupełnienia usług wykonać w określonym przez Zamawiającego terminie w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie

- Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego , jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

§ 11

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach . W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy .

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dobrej jakości przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji udziela się na   ........   miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

- Okres rękojmi na roboty będące przedmiotem umowy, upływa w terminie zgodnym z Kodeksem cywilnym.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy i jej załączników wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonaniu czynności objętych niniejszą umową , oraz żądania naprawienia przez Wykonawcę powstałych z tego tytułu szkód.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 16

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 17

Niniejsza umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

..............................

Załącznik do umowy

......................................................

pieczątka zamawiającego

Zlecenie usług  konserwacyjnych/naprawczych Nr.............

Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Zachód” zleca ..........................................

nr zlecenia

wykonanie następujących usług :

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podstawa zgłoszenia :

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Usługi należy wykonać w budynku przy ul. ............................................................................

nr ............ nr lokalu ..................................................................................................................

.........................................		...................................			............................

Data przyjęcia zgłoszenia			Zgłaszający			Przyjmujący

Załącznik .......do umowy

..................................

pieczęć wykonawcy

Karta wykonania robót

Data zgłoszenia 			...........................

Data wykonania 			...........................

Adres wykonania usług		................................................................................

Zakres wykonywanych prac

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Wycena wykonanych robót

| Lp | Nr poz. z formularz cenowego | Cena jed. | Ilość jed. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość usług:

netto....................................................zł

VAT ................ tj. ................................

brutto....................................................

Słownie brutto:...............................................................................................................................

...............................................

pieczęć i podpis wykonawcy

...................................................

Pieczęć i podpis osoby potwierdzającej wykonanie prac