| nr sprawy ANZ/Rb/1/2008 |  |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY |  |
| Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Zachód” |  |
| Ul. Ciasna 19a |  |
| 93-547 Łódź |  |
| Tel/fax (042) 684-23-52 : 684-23-52 wew. 22 |  |
| NIP729-23-39-067 |  |
| e-mail:anzachod@poczta.wp.pl |  |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie starej drewnianej stolarki okiennej na stolarkę wykonaną z PCV wraz z wymianą parapetów zewnętrznych na klatkach schodowych i w lokalach mieszkalnych administrowanych przez A.N. Łódź-Górna „Zachód”

SPORZĄDZIŁ:  Jolanta Krakus

KOMISJA PRZETARGOWA w składzie:

- Tadeusz Piątkowski

- Grzegorz Misiak

- Paweł Ostojski

- Jolanta Krakus

przedkłada do zatwierdzenia niniejszą siwz

ZATWIERDZAM

........................................................

Dyrektor Barbara Czerkawska

1. Opis przedmiotu zamówienia

- Wymiana: 101szt. (225,99m²) starych okien skrzynkowych, drewnianych na okna  jednoramowe PCV,

- Wymiana 35szt. (85,51m²) starych okien zespolonych, drewnianych na okna jednoramowe z PCV

- Wymiana 4szt. (15,90m²) starych drzwi balkonowych skrzynkowych, drewnianych na drzwi balkonowe jednoramowe z PCV

- Wymiana 4szt. (11,79m²) starych drzwi balkonowych, drewnianych zespolonych na drzwi jednoramowy z PCV

CPV 45.42.11.25 - 6 instalowanie okien z tworzyw sztucznych.

Roboty będą wykonywane w lokalach zamieszkałych

Opis przedmiotu zamówienia stanowią:

- załącznik – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

- rysunki określające przedmiot zamówienia

- formularz cenowy

1) Opis odpowiednich części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

3) Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4) Umowa ramowa

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

5) Dynamiczny system zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda dołączenia do oferty :

Certyfikaty i aprobaty  na każdy składnik zastosowany w oknach lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną

- Aktualny certyfikat zgodności ITB dla producenta oferowanych okien z wymaganiami określonymi w aprobacie technicznej (do oferty należy dołączyć pierwszą stronę aprobaty oraz stronę z nazwą upoważnionej firmy).

- Aprobata techniczna ITB na profile.

- Atest higieniczny PZH z wyraźnym zaznaczeniem, że oferowane profile okienne można stosować w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

- Orzeczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej lub innej jednostki upoważnionej do wydawania podmiotowych orzeczeń o nie zapalności oferowanych profili okiennych.

- Certyfikat Instytutu Szkła i Ceramiki na szyby zespolone jednokomorowe.

- Certyfikat zgodności Centrum Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu i Elementów Wyposażenia Budownictwa na okucia do okien.

2. Terminy

1) Termin wykonania zamówienia

90 dni od daty podpisania umowy.

2) Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30dni,

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert .

3) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa dnia 25.06.2008r.o godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 18

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25.06.2008r.o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 10

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę firmy, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert.
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
Jednocześnie, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Warunki i dokumenty oraz oświadczenia

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”, na podstawie poniższych dokumentów wymienionych w tym punkcie. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymaganych warunków, dokona oceny spełniania tych warunków w oparciu o załączone do oferty dokumenty.

1) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

A) Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest:

- Złożyć Druk "OFERTA", wg wzoru zamawiającego.

- Złożyć "Formularz cenowy", który należy sporządzić wg wzoru zamawiającego.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi:
- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- udzielić co najmniej 10 letniej gwarancji na oferowaną stolarkę
- udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na roboty montażowe 
- wskazać części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, 
- przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.).

-

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- B) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda :

- "Doświadczenia zawodowego" wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

Wymagane jest wykazanie wymiany okien w budynkach na łączną kwotę nie mniejszą niż kwota ofertowa.

Wykazane roboty budowlane muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

- "Potencjału kadrowego" wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Wykonawcy muszą wykazać, że dysponują osobą (kierownik robót) posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwa, wpisana na listę członków właściwej izby Inżynierów Budownictwa.

Do oferty należy dołączyć w/w kopie uprawnień.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.

C) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda :

- Polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 30000zł.

W przypadku załączenia dokumentu zawartego na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, wykonawcy muszą dołączyć zobowiązania o przedłużeniu ważności ubezpieczenia.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego wykonawcę.

2) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

a) Forma dokumentów

Wymagane dokumenty w ppkt 1) i 2) należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Zamawiający dopuszcza poświadczenie zgodności z oryginałem przez jedną z osób podpisujących druk "OFERTA".

b) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty :

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentu składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MUSI BYĆ ZAŁĄCZONE PEŁNOMOCNICTWO ZGODNIE Z ART. 23 UST. 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, których oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu, umowę regulującą współpracę tych wykonawców:

3) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. 
- pisemnie,

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej.

a) Zebranie wykonawców

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

4) Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1)

Paweł Ostojski

insp. ds. technicznych

nr pok. 12

tel. (0-42) 684-23-52 wew. 12

2)

Jolanta Krakus

insp. ds. zam. publ.

nr pok. 18

tel. (0-42) 684-23-52 wew. 18

4. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

5. Opis sposobu przygotowania ofert

1) Informacje ogólne

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, których oferta jest zgodna z ustawą prawo zamówień publicznych i treść oferty odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2) Język, w którym należy sporządzić ofertę.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3) Jedna oferta jeden wykonawca

Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

4) Oferta

Ofertę stanowi druk "OFERTA" z załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.

Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać:

- Druk "Oferty" z załącznikami,

- miejsca, w których zostały naniesione zmiany.

5) Pełnomocnictwo

Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

6) Numerowanie stron

Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek.

7) Tajemnica przedsiębiorstwa - informacje tajne

W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZNIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (art. 11 ust. 4 Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211 z późn. zm.).

8) Oznaczenie i adresowanie oferty

Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego

Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Zachód”

Ul. Ciasna 19a

93-547 Łódź

i oznaczona jako : OFERTA NA :  Wymiana okien drewnianych na okna z PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez A.N. Łódź-Górna „Zachód””

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres wykonawcy.

6. Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca jest zobowiązany:

do wypełnienia "Formularza cenowego" i określenia w nim cen na wszystkie elementy zamówienia. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich pozycji "Formularza cenowego", zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wszystkie wartości określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały podwyższeniu.
Ceny jednostkowe i ostateczna cena oferty winny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowanej wysokości stawki podatku VAT wykonawca powinien zwrócić się na piśmie do zamawiającego w celu ich wyjaśnienia.

1) Oczywiste omyłki

Zamawiający poprawi w tekście oferty:

- oczywiste omyłki pisarskie

- oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy prawo zamówień publicznych,

niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawiera:

- omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

2) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia będą prowadzone tylko w złotych polskich.

7. Kryteria i sposób wyboru oferty

1) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

|  | KRYTERIUM | waga w % |
| --- | --- | --- |
|  | Cena całkowita podana w ofercie (brutto z podatkiem VAT) | 100% |

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

Opis kryteriów:

Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

KRYTERIUM - cena całkowita podana w ofercie (brutto z podatkiem VAT)

cena oferowana minimalna brutto

Cena = ----------------------------------------------- 100 pkt x 100%

cena badanej oferty brutto

2) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3) Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

9. Wzór umowy

Wzór umowy stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

10. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1) Postanowienia ogólne

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy zgodnie z działem VI ustawy prawo zamówień publicznych

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP.

2) Protest

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego, zgodnie z przepisami określonymi w art. 180 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy.

- Zamawiający rozstrzyga protest w oparciu o art. 183 ustawy. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach określonych w art. 183 ust. 1 i 2 ustawy uznaje się za jego oddalenie.

W postępowaniu wykonawcy nie przysługują inne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy Pzp.

Załączniki do SIWZ

  - Oferta

  - Formularz cenowy

  - Oświadczenie art. 22 i 24

  - Doświadczenie zawodowe

  - Potencjał kadrowy

  - Wzór umowy

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  - Zestawienie zbiorcze stolarki

  - Rysunki okien

# Załącznik nr I

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

Wymiana stolarki okiennej w lokalach administrowanych przez AN „Zachód”

Zakres rzeczowy na obsadzenie okna, drzwi balkonowych i parapetów

- Wymiana okien skrzynkowych na okna z PCV:

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych

- Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju ¼ x ¼ cegły w ścianach z cegieł po zdemontowanych oknach

- Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju ¼ x ¼ ceg. w ścianach z cegieł na pełno po zdemontowanym oknie

- Obsadzenie okien jednoramowych z PCV

- Wykonanie tynków zwykłych wew. kat III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szer. do 25 cm. – ościeża wewnętrzne

- Wykonanie tynków zwykłych wew. kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm – ościeży zewnętrzne

- Wymiana obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej

- Wywóz gruzu i zdemontowanych okien

- Wymiana okien zespolonych na okna jednoramowe z PCV

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych.

- Obsadzenie okien jednoramowych z PCV

- Wykonanie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm. – ościeży wewnętrzne.

- Wykonanie tynków zwykłych wew. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm – ościeży zewnętrzne

- Wymiana obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej

- Wywóz gruzu i zdemontowanych okien

- Wymiana drzwi balkonowych (skrzynkowych i zespolonych)

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi balkonowe

- Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju ¼ x ¼ ceg. w ścianach z cegieł po zdemontowanych drzwiach

- Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju ¼ x ¼ ceg. w ścianach z cegieł na pełno po zdemontowanych drzwiach balkonowych

- Obsadzenie drzwi balkonowych jednoramowych z PCV

- Wykonanie tynków zwykłych wew.. kat. III z zaprawy cem–wap. na ościeżach szer. do 25 cm.- ościeży wewnętrzne.

- Wykonanie tynków wew. kat III z zaprawy cem.- wap. na ościeżach szer. do 15 cm – ościeża zewnętrzne

- Wywóz gruzu i zdemontowanych okien

Wyrób:

- Dostarczenie okien jednoramowych z PCV

- Dostarczenie drzwi balkonowych jednoramowych z PCV

## Stolarka okienna i drzwi balkonowe z PCV

- skrzydła okienne – z zapewnieniem mikrowentylacji tzw rozszczelnienie  otwierane do wewnątrz, zachowany dotychczasowy podział, jedno skrzydło rozwierno-uchylne, pozostałe rozwierane, drzwi balkonowe tylko rozwierane

- profile – pięciokomorowe, o grubości profilu 68-72mm z pełnego surowca w kolorze białym na całej powierzchni, kształtowniki gładkie równe, bez pęknięć, pęcherzy, ciał obcych i innych wad. Nie dopuszcza się profili z recyklingu.

- szyby – zespolone, jednokomorowe

- uszczelki – odporne na działanie warunków atmosferycznych, zapewniające całkowitą szczelność wiatrową i wodną.

- okucia obwiedniowe o funkcji dostosowanej do rozwierano-uchylnych skrzydeł okiennych z możliwością regulacji położenia skrzydła względem ramy i siły docisku skrzydła do ramy oraz systemu mikrowentylacji.

- Wartość współczynnika przenikania cieplnego Uk okien i drzwi balkonowych nie może być większa niż wartość Uk(max) podanego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami.

- certyfikaty i aprobaty na każdy składnik zastosowany w oknach lub deklaracja zgodności z aprobatą techniczną tj.

- Aktualny certyfikat zgodności ITB dla producenta oferowanych okien z wymaganiami określonymi w aprobacie technicznej (do oferty należy dołączyć pierwszą stronę aprobaty oraz stronę z nazwą upoważnionej firmy).

- Aprobata techniczna ITB na profile.

- Atest higieniczny PZH z wyraźnym zaznaczeniem, że oferowane profile okienne można stosować w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

- Orzeczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej lub innej jednostki upoważnionej do wydawania podmiotowych orzeczeń o nie zapalności oferowanych profili okiennych.

- Certyfikat Instytutu Szkła i Ceramiki na szyby zespolone jednokomorowe.

- Certyfikat zgodności Centrum Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu i Elementów Wyposażenia Budownictwa na okucia do okien.

Założenia dodatkowe:

- Wymianę zewnętrznych obróbek blacharskich podokienników należy wykonać przy wymianie wszystkich okien (skrzynkowych i zespolonych), wycena obróbek powinna być skalkulowana i doliczona do wymiany okien.

- Stolarka została pomierzona w świetle ościeży.

- Osadzenie nowych ościeżnic na dyble stalowe o odpowiednich długościach zgodnych z normami montażowymi producentów profili.

Formularza oferty

| pieczęć adresowa wykonawcy | ............................................................................. |
| --- | --- |
| nr tel./faxu | ............................................................................. |
| REGON | ............................................................................. |
| NIP | ............................................................................. |
| internet http:// | ............................................................................. |
| e-mail | ............................................................................. |

O F E R T A

1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na :

Wymianę starych okien drewnianych na okna z PCV na klatkach schodowych i w lokalach mieszkalnych administrowanych przez A.N. Łódź-Górna „Zachód””

składamy niniejszą ofertę za cenę.

wartość netto   ................................................... zł

(słownie: .................................................................................................................... złotych)

VAT              ..................................................... zł

(słownie: ..................................................................................................................... złotych)

wartość brutto.................................................... zł

(słownie: .................................................................................................................. złotych)

zgodnie z Formularzem cenowym

2. Termin wykonania zamówienia:

90 dni od podpisania umowy

3. Oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

- udzielamy gwarancji

Na oferowaną stolarkę – ..... letniej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu bezusterkowego  odbioru końcowego.

Na wykonane roboty montażowe – ........ miesięcy liczonych od daty podpisania protokołu bezusterkowego  odbioru końcowego.

- udzielamy rękojmi

Okres rękojmi na roboty będące przedmiotem umowy, upływa w terminie zgodnie z Kodeksem cywilnym.

- wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego

- przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 92 poz. 881).

- Do oferty dołączamy certyfikaty i aprobaty na każdy składnik zastosowany w oknach lub deklarację zgodności z aprobata techniczna.

- Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować wymienione części zamówienia:

a)

b)

Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

| .......................................... | ....................................................... |
| --- | --- |
| miejsce i data | podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika |

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

|  | Formularz cenowy | Str. |
| --- | --- | --- |
|  | Doświadczenie zawodowe | Str. |
|  | Dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie | Str. |
|  | Oświadczenie art. 22 i 24 | Str. |
|  | Potencjał kadrowy | Str. |
|  | Kopie uprawnień | Str. |
|  | Polisa | Str. |
|  | Aktualny odpis z właściwego rejestru* / aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej* | Str. |
|  | Pełnomocnictwo* | Str. |
|  | Certyfikaty i aprobaty | Str. |
|  | inne | Str. |

* niepotrzebne skreślić

.........................................................

(pieczęć wykonawcy nr tel. i faksu)

FORMULARZ CENOWY

Składając w imieniu ...................................................................................................................................

ofertę w przetargu nieograniczonym na  wymianę starych okien drewnianych na okna z PCV na klatkach schodowych i w lokalach mieszkalnych administrowanych przez A.N. Łódź-Górna „Zachód”

oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jed. miary | #### Ilość | Cena jednostki netto | Cena za wszystkie netto | Stawka VAT | VAT | Cena za wszystkie brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - wymiana okna skrzynkowego (wyrób i montaż) | m² | 225,99 |  |  |  |  |  |
|  | - wymiana okna zespolonego (wyrób i montaż) | m² | 85,51 |  |  |  |  |  |
|  | - wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych (wyrób i montaż) | m² | 15,90 |  |  |  |  |  |
|  | ###### Wymiana drzwi balkonowych zespolonych (wyrób i montaż) | m² | 11,79 |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 1+2+3+4 | x | x | X |  | X |  |  |

Uwaga  : Wartość wywozu gruzu, zdemontowanych okien , sprzątanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu wchodzi w wartość oferty.

Słownie cena brutto (kol. 9):....................................................................................................................

..............., dnia .........................	...............................................................

( Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do   ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań)

Załącznik nr 3

...........................................................

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

Oświadczenie

zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie wymiany starych okien drewnianych na okna z PCV na klatkach schodowych i w lokalach mieszkalnych administrowanych przez A.N. Łódź-Górna „Zachód”

ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci

nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich

dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że

1) spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, który brzmi:

Art. 22.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, które brzmią:

Art. 24.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania

wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte

wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których

upadłość ogłoszono; z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków

gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie  przestępstwa skarbowego

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się

o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców,

którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,

lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisów nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się na podstawie art. 62 ust.1 pkt.2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Miejsce i data .......................................

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) ...................................................................................

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do 
					reprezentowania wykonawcy w dokumentach

rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

.............................................................

pieczęć wykonawcy

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

Wymagane jest wykazanie wymiany okien w budynkach mieszkalnych na łączną kwotę nie mniejszą niż kwota ofertowa.

Wykazane roboty budowlane muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

| Przedmiot zamówienia | Miejsce wykonania zamówienia | Podmiot zlecający zamówienie (nazwa, adres, telefon) | Wartość zamówienia | Data rozpoczęcia wykonania zamówienia | Data zakończenia wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| .......................................... | ....................................................... |
| --- | --- |
| miejsce i data | podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika |

POTENCJAŁ KADROWY

.............................................................

pieczęć wykonawcy

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.

Wykonawcy muszą wykazać, że dysponują osoba (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, wpisaną na listę członków właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

Do oferty należy dołączyć w/w kopie uprawnień.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.

| Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Posiadane kwalifikacje | Rodzaj i nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

.

| .......................................... | ....................................................... |
| --- | --- |
| miejsce i data | podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika |

UMOWA  nr  (WZÓR)

zawarta  w  dniu ..................................w  Łodzi  pomiędzy:

Miastem Łódź Administracją  Nieruchomościami  Łódź - Górna „Zachód”  z  siedzibą  w Łodzi  przy  ul. Ciasnej 19a,  reprezentowaną  przez :

1. Po Dyrektora 					- Barbarę Czerkawską

2. Gł. Księgowego 					- Barbarę Adamiak

zwaną  dalej  Zleceniodawcą,

a :

Przedsiębiorcą					 - .................................................................

.......................................................................................................................................................

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie . zaświadczenia o wpisie do ewidencji

posiadającym decyzję nr .... z dnia ............... wydaną przez ............................... oraz decyzję nadającą numer identyfikacyjny NIP

zwanym dalej Wykonawcą

o następującej  treści:

§ 1.

1.Zgodnie  z  wynikiem  przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu.......................

Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje  do realizacji roboty polegające na wymianie stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych na klatkach schodowych i  w lokalach  mieszkalnych administrowanych przez AN Łódź-Górna „Zachód” w Łodzi – wykaz lokali zawiera załącznik nr 1 do umowy .

2.Szczegółowy  zakres  robót,  o  których  mowa  w  ust. 1 określają załącznik nr 2 do umowy.

§ 2.

1.W ramach niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany stolarki okiennej poprzez demontaż starej stolarki drewnianej, wyrób i montaż nowej stolarki okiennej z PCV, drzwi balkonowych w lokalach wymienionych w załączniku nr 1 do umowy.

Cena demontażu ,montażu , wyrobu  stolarki okiennej , drzwi balkonowych  oraz transportu zawarta została w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 6 umowy.

2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy  przy  użyciu atestowanych narzędzi materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego  stosowania  w budownictwie  -  zgodnie  z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi.

§ 3.

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień  ...............................

- Każda nieruchomość na której należy wykonać roboty zgodnie z §1 ust.1 stanowi odrębny etap realizacji umowy – którego odbiór będzie potwierdzony bezusterkowym protokołem odbioru robót

- Zakończenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi do dnia ...............................................

§ 4.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  w  szczególności:

- wykonanie robót określonych w umowie i zgodnie  z  ustalonym  przez Zamawiającego  terminem  i  zakresem  robót,

2. wykonanie robót określonych w umowie zgodnie z przepisami  techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi  Normami   oraz   zasadami  wiedzy  technicznej.

3. zapewnienie  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy podczas realizacji robót .

4. zgłaszanie odbioru robót i protokolarne  przekazywanie  robót  Zamawiającemu ,sporządzone  protokoły  zawierać  będą wszelkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru,  a  w  szczególności  stwierdzone  wady  i  terminy  ich  usunięcia.

§ 5.

- Zamawiający powołuje na inspektora  nadzoru  Paweł Ostojski.

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie  .................................................................

§ 6.

- Strony ustalają, iż za bezusterkowe wykonanie w całości przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne  z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr ... do umowy w wysokości ........................ zł netto  (słownie : .............................................................................................. netto).

- Kwota wynagrodzenia   powiększona zostanie o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7.

- Wypłata wynagrodzenia  nastąpi przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto, na podstawie faktur wystawianych  przez Wykonawcę na każdą nieruchomość odrębnie , po podpisaniu przez strony protokołu końcowego bezusterkowego odbioru robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Wykonawca powinien wystawiać faktury nie później niż 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na danej nieruchomości.

- Wynagrodzenie  za  wykonywane  roboty  płatne w  ciągu     30    dni  od daty   otrzymania przez  Zamawiającego faktury wraz z wymaganymi załącznikami.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia.

§ 8.

1. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu  7   dni

od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, potwierdzonej przez inspektora nadzoru po uprzednim sprawdzeniu kompletności dokumentów odbiorczych .

2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi w czasie odbioru robót wady, dokona wpisu do protokołu usterek  i ustali ponowny termin odbioru robót - nie dłuższy niż    7    dni .

3. Terminem zakończenia wykonania przedmiotu umowy będzie data podpisania przez strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 9.

Strony ustalają, że obowiązującą ich formę odszkodowania będą stanowiły kary umowne z następujących tytułów:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego za wykonanie robót, od których realizacji odstąpiono.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu o którym mowa w § 3 ust.3 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

b) za przekroczenie terminu o którym mowa w § 8 ust.2 w  wysokości 1,0 %  wynagrodzenia  umownego  za  każdy  dzień  zwłoki liczonej   od  dnia  wyznaczonego  na  usunięcie  wad.

c) z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn niezależnych  od  Zamawiającego w  wysokości  10 %  wynagrodzenia  umownego, za roboty, od których wykonania odstąpiono .

3.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającą wysokość zastrzeżonych kar umownych .

§ 10.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dobrej jakości przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji ustala się na :

  - oferowaną stolarkę - ........................ liczonych od daty podpisania protokołu bezusterkowego  odbioru końcowego.

  - wykonane roboty montażowe – ........ miesięcy liczonych od daty podpisania protokołu bezusterkowego  odbioru końcowego.

3. Okres rękojmi na roboty będące przedmiotem umowy, upływa w terminie zgodnym z Kodeksem cywilnym.

§ 11.

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W  przypadku  wymienionym  w ust. 1, Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia

należnego  mu  z  tytułu  wykonania  części  umowy.

4. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy, niewykonywania obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę, ze  skutkiem opisanym w par. § 9 ust. 2 pkt. c).

§ 13.

Wszelkie  zmiany  niniejszej umowy  mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod  rygorem  nieważności.

§ 14.

W  sprawach,  które  nie  zostały  uregulowane  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy   Kodeksu  cywilnego,  Ustawy  o  zamówieniach  publicznych  oraz  Prawa  budowlanego.

§ 15.

Umowę  sporządzono  w  2  jednobrzmiących  egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron

....................................................   		.........................................................

Wykonawca						Zamawiający

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiana okien drewnianych, skrzynkowych na okna jednoramowe z PCV | 101 | 225,99 |
|  | Wymiana okien drewnianych, zespolonych na okna jednoramowe z PCV | 35 | 85,51 |
|  | Wymiana drzwi balkonowych drewnianych, skrzynkowych na drzwi balkonowe jednoramowe z PCV | 4 | 15,90 |
|  | Wymiana drzwi balkonowych drewnianych zespolonych na drzwi balkonowe jednoramowe z PCV | 4 | 11,79 |

Wykaz adresowy

- Przyszkole 13 m 11

- Zaolziańska 35 m 6

- Rzgowska 17 m 8

- Krucza 7 m 2

- krakusa 13 m 16

- Rzgowska 73 m 23

- Kilińskiego 219 m 19

- Senatorska 72 m 27

- Bednarska 26 m 17a

- Szymonowicza 6 m 10

- Krucza 19 m 13/17

- Tagore 1 m 13

- Piotrkowska 307 m 10

- Bednarska 40 m 15/17

- Rzgowska 101 m 22

- Wójtowska 8 m 1

- piękna 25 m 4

- Przyszkole 15 m 46

- Paderewskiego 22 m 46

- korzeniowskiego 5 m 25

- Krakusa 6 m 1a/2

- Zarzewska 17 m 7

- Bednarska 10 m 43

- Rzgowska 101 m 25

- Dąbrowskiego 28c m 21

- Bednarska 8 m 7

- Łomżyńska 17/19 m 21

- Czackiego 14 m 14

- Słowiańska 28 m 21

- Doroty 3 m 36

- Sieradzka 9 m 21

- Rzgowska 41, 16

- Felsztyńskiego 35 m 10/12

- Sokola 15 m 1/2/3

- Krucza 1 m 8/9

- Kilińskiego 203 m 53

- Rzgowska 41 m 8

- Zarzewska 29 m 9

- Cieszyńska 39 m 12

- Ordona 3 m 3a

- Rzgowska 35 m 74

- Słowiańska 22 m 17

- Wólczańska 235 m 1

- Czerwona 4 klatka schodowa

- Cieszyńska 20 m 11

- Przybyszewskiego 65 m 13

- Krucza 11 m 14

- Suwalska 1 m 42

- Lokatorska 3 m 4

- Słowiańska 19 m 6

- Różyckiego 3 m 8a

- Suwalska 13 m 25/26

- Energetyków 6 m 6

- Braterska 7 m 16

- Stocka 6 m 2

- Piotrkowska 307 m 19

- Braterska 7 m 5a

- Sanocka 27 m 10

- Piękna 17 m 25

- Przyszkole 15 m 1

- Rzgowska 37 m 15

- Rzgowska 37 m 17

- Rzgowska 37 m 18

- Krucza 6 kl. schodowa lewa oficyna

- Dębowa 8 m 21

- Piasta 13 m 20/21

- Paderewskiego 61 m 16

- Szenwalda 10 m 1