....................................................

pieczęć wykonawcy i nr tel./ faksu

REGON ....................................

NIP ............................................

### OFERTA

Administracja Nieruchomościami

Łódź-Górna „Zachód”

ul. Ciasna 19a

93-547 Łódź

- Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie publiczne o wartości poniżej 14000euro na wykonaniu remontu instalacji wod-kan, wykonaniu kabin w.c. ogólnego w budynku mieszkalnym oraz likwidacja kabin na podwórku  przy ul. Szymonowica 4 w Łodzi.

My niżej podpisani oferujemy wykonanie robot  objętych zamówieniem , zgodnie z wymogami zawartymi w  ogłoszeniu za cenę wynikającą z załączonego kosztorysu ofertowego

wartość netto .........................zł 	(słownie.............................................................................)
VAT ....tj. ...............................zł	(słownie ...........................................................................)

Wartość robót ogółem:

..................................................................................................................................................zł brutto 
(słownie brutto:.....................................................................................................................................)

- Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie .......................................................

- Oświadczamy, że na wykonane roboty udzielamy .................. miesięcy gwarancji

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do ogłoszenia Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Akceptujemy warunki płatności.

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- Formularz cenowy,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności wykonawca załącza do oferty dokumenty potwierdzające aktualną przynależność do izby samorządu zawodowego i uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217) w zakresie	instalacji wod-kan – co najmniej 1 osoba,

.................., dn. ......................................

.................................................................................

(pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

Kabiny w c w piwnicy budynku ul Szymonowica 4.ath

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty budowlane |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0317-05 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m - szerokość 0.8-1.5 m | m3 |  |  |
|  |  | 10.00*1.00*2.20+5.00*1.00*2.50+2.50*1.00*2.00 | m3 | 39.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.500 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0107-01 | Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m | m2 |  |  |
|  |  | (10.00*2.20+5.00*2.50+2.50*2)*2 | m2 | 79.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 79.000 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0102-03 | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV | m3 |  |  |
|  |  | 2.60*1.00*1.40 | m3 | 3.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.640 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0107-01 | Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m | m2 |  |  |
|  |  | 2.60*1.40*2 | m2 | 7.280 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.280 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0108-07 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV - Dowóz piasku do zasypki | m3 |  |  |
|  |  | 15.00*1.00*0.40+2.60*1.00*1.40+5.00*1.00*2.20 | m3 | 20.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.640 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0105-03 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV - Zasypanie wykopu piaskiem | m3 |  |  |
|  |  | 15.00*1.00*0.40+2.60*1.00*1.40+5.00*1.00*2.20 | m3 | 20.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.640 |
| 7 d.1 | KNR 2-01 0320-05 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m - Ziemią z urobku | m3 |  |  |
|  |  | 10.00*1.00*2.20+5.00*1.00*2.50+2.50*1.00*2.00-(15.00*1.00*0.40+2.60*1.00*1.40+5.00*1.00*2.20) | m3 | 18.860 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.860 |
| 8 d.1 | KNR 2-18 0501-03 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm - Podsypka i nadsypka 20 cm ponad wierzch rury Krotność = 1.8 | m2 |  |  |
|  |  | 15.00*1.00 | m2 | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0106-04 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi | m3 |  |  |
|  |  | 2.60*1.00*1.40 | m3 | 3.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.640 |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0108-03 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV | m3 |  |  |
|  |  | 15.00*1.00*0.40+2.60*1.00*1.40+5.00*1.00*2.20 | m3 | 20.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.640 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0108-04 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 15 | m3 |  |  |
|  |  | 15.00*1.00*0.40+2.60*1.00*1.40+5.00*1.00*2.20 | m3 | 20.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.640 |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0108-13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 1.00 | m3 | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 13 d.1 | KNR 4-01 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 15 | m3 |  |  |
|  |  | 1.00 | m3 | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 14 d.1 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - Zamurowanie okienek | m3 |  |  |
|  |  | 1.40*1.30*0.60+1.70*1.30*0.60 | m3 | 2.418 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.418 |
| 15 d.1 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 |  |  |
|  |  | 1.30*1.40+1.30*1.70 | m2 | 4.030 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.030 |
| 16 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |
|  |  | 2.60*1.00+2.60*1.00 | m2 | 5.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.200 |
| 17 d.1 | KNR 4-01 0333-11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - dla kratki wentylacyjnej | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 18 d.1 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 19 d.1 | KNR 2-15 0209-04 | Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 50 mm | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 20 d.1 | KNR 4-01 0209-03analogia | Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm -Przebicie stropów betonowych grub.40 cm dla rury Fi 110 mm Krotność = 2 | m2 |  |  |
|  |  | 3.14*0.11*0.11*4 | m2 | 0.152 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.152 |
| 21 d.1 | KNR 4-01 0209-03analogia | Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm -Przebicie ścian betonowych grub.80 cm dla rury Fi 160 mm Krotność = 4 | m2 |  |  |
|  |  | 3.14*0.16*0.16*4 | m2 | 0.322 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.322 |
| 22 d.1 | KNR 2-02 2003-01 | Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.55-01 - w piwnicy | m2 |  |  |
|  |  | 2.90*1.00*4+2.90*2.60*3-0.80*2.00*2 | m2 | 31.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.020 |
| 23 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - piwnica | m2 |  |  |
|  |  | (2.90*1.00*4+2.90*2.60*3-0.80*2.00*2)*2 | m2 | 62.040 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.040 |
| 24 d.1 | KNR 2-02 1505-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - piwnica | m2 |  |  |
|  |  | 2.90*1.00*4+2.90*2.60*3-0.80*2.00*2 | m2 | 31.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.020 |
| 25 d.1 | KNR 2-02 2003-01 | Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.55-01 - III piętro | m2 |  |  |
|  |  | 3.00*1.00*4+3.00*2.70*3-0.80*2.00*2 | m2 | 33.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.100 |
| 26 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - III piętro | m2 |  |  |
|  |  | 3.00*1.00*4+3.00*2.70*3-0.80*2.00*2 | m2 | 33.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.100 |
| 27 d.1 | KNR 2-02 1505-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - III piętro | m2 |  |  |
|  |  | 3.00*1.00*4+3.00*2.70*3-0.80*2.00*2 | m2 | 33.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.100 |
| 28 d.1 | KNR 2-02 1016-02 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - ościeżnice do kabin | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 29 d.1 | KNR 2-02 1017-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi do kabin | m2 |  |  |
|  |  | 0.80*2.00*4 | m2 | 6.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.400 |
| 30 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 31 d.1 | KNR 2-02 1016-03 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi wejściowych do piwnicy | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 32 d.1 | KNR 2-02 1203-01 | Drzwi stalowe pełne ocieplone o powierzchni do 2 m2 - wejściowe do piwnicy | m2 |  |  |
|  |  | 1.00*2.00 | m2 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 33 d.1 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozebranie podłogi z betonu grub.20 cm | m3 |  |  |
|  |  | 2.60*1.00*0.20 | m3 | 0.520 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.520 |
| 34 d.1 | KNR 4-01 0203-01 | Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - uzupełnienie podkładu betonowego | m3 |  |  |
|  |  | 2.60*1.00*0.20 | m3 | 0.520 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.520 |
| 35 d.1 | KNR 4-01 0820-03 | Ułożenie płyty OSB grub.22 mm na posadzce | m2 |  |  |
|  |  | 2.60*1.00*2 | m2 | 5.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.200 |
| 36 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 |  |  |
|  |  | 2.60*1.00*2 | m2 | 5.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.200 |
| 37 d.1 | KNR 2-02 1509-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych | m2 |  |  |
|  |  | 2.60*1.00*2 | m2 | 5.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.200 |
| 2 | Roboty elektryczne |  |  |  |  |
| 38 d.2 | KNR 5-08 0110-01 | Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m |  |  |
|  |  | 20.00 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 39 d.2 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | m |  |  |
|  |  | 20.00 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 40 d.2 | KNR 5-08 0303-05 | Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 4 mm2 - mocowanych bezśrubowo | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 41 d.2 | KNR 5-08 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły | szt. |  |  |
|  |  | 4+4 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 42 d.2 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 43 d.2 | KNR 5-08 0504-04 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 3 | Woda |  |  |  |  |
| 44 d.3 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 10.00 | m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 45 d.3 | KNR 4-01 0325-02 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł | m |  |  |
|  |  | 10.00 | m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 46 d.3 | KNR 4-01 0705-01 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami | m |  |  |
|  |  | 10.00 | m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 47 d.3 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 19.00 | m | 19.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.000 |
| 48 d.3 | KNR 4-01 0324-02 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' | m |  |  |
|  |  | 19.00 | m | 19.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.000 |
| 49 d.3 | KNR 4-01 0705-01 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami | m |  |  |
|  |  | 19.00 | m | 19.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.000 |
| 50 d.3 | KNR 2-15 0103-02 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 29.00 | m | 29.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.000 |
| 51 d.3 | KNR 2-15 0107-02 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 52 d.3 | KNR 2-15 0112-02 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm - Zawór kulowy (zamiast spłuczek) | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 53 d.3 | KNR 2-15 0112-02 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm -(odcięcie w c w celu naprawy) | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 54 d.3 | KNR 4-02 0111-01 | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 55 d.3 | KNR 2-15 0110-01 | Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m |  |  |
|  |  | 29.00 | m | 29.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.000 |
| 56 d.3 | KNR 2-16 501-01 | Izolacje ciepłochronne jednowarstwowe z pianki poliuretanowej na rurociąg Fi 20 mm (izolacja rur wodnych) | m2 |  |  |
|  |  | 29.00*0.26 | m2 | 7.540 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.540 |
| 4 | Kanalizacja |  |  |  |  |
| 57 d.4 | KNR 2-15 0224-01 | Montaż ustępów pojedynczych z długą rurą płuczącą i zaworem kulowym (zamiast spłuczek) | kpl. |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 58 d.4 | KNR-W 2-15 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m |  |  |
|  |  | 19.60 | m | 19.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.600 |
| 59 d.4 | KNR 4-01 0336-03 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla rur kanalizacyjnych | m |  |  |
|  |  | 20.00 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 60 d.4 | KNR-W 2-15 0207-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m |  |  |
|  |  | 20.00 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 61 d.4 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 62 d.4 | KNR-W 2-15 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm - Zawór odpowietrzający ssawny na pionie kanalizacyjnym | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 63 d.4 | KNR 2-16 501-01 | Izolacje ciepłochronne jednowarstwowe z pianki poliuretanowej na rurociąg Fi 110 mm (izolacja rur kanalizacyjnych) | m2 |  |  |
|  |  | 20.00*0.54 | m2 | 10.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.800 |
| 64 d.4 | KNR 4-01 0326-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m |  |  |
|  |  | 20.00 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 65 d.4 | KNR 4-01 0705-01 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami | m |  |  |
|  |  | 20.00 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 66 d.4 | KNR-W 2-15 0207-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - Rury na odpowietrzenie kabin | m |  |  |
|  |  | 6.00 | m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 67 d.4 | KNR-W 2-15 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 68 d.4 | KNR-W 2-15 0211-08analogia | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych-Wstawienie trójnika kanalizacyjnego Fi 150/150 mm | podej. |  |  |
|  |  | 1 | podej. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 69 d.4 | KNR-W 2-15 0211-08analogia | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych-Wstawienie trójnika kanalizacyjnego Fi 150/100 mm | podej. |  |  |
|  |  | 1 | podej. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 70 d.4 | KNR 4-01 0107-07 | Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbiórką | m2 |  |  |
|  |  | 20.00*1.00 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 71 d.4 | KNR-W 2-15 0214-02 | Rury deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach klejonych - na ścianie | m |  |  |
|  |  | 2.00 | m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 72 d.4 | KNR-W 2-15 0214-01 | Rury deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych - w ziemi na pionie | m |  |  |
|  |  | 2.50 | m | 2.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.500 |
| 73 d.4 | KNR 2-15 0215-03 | Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o śr.nom. 150 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

UMOWA   (wzór)

zawarta  w  dniu ................................ w  Łodzi  pomiędzy:

Miastem – Łódź Administracją  Nieruchomościami  Łódź - Górna „Zachód”  z  siedzibą  w Łodzi  przy  ul. Ciasna 19a ,  reprezentowaną  przez :

1. Po Dyrektora 						- Wojciecha Jabłońskiego

2. Gł. Księgową 						- Barbarę Adamiak

zwaną  dalej  Zamawiającym

a :

Przedsiębiorcą :					- .......................................................

................................................z siedzibą w ................................................................................

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie . zaświadczenia o wpisie do ewidencji

posiadającym decyzję nr .................. wdaną przez ..............................................  , oraz decyzję nadającą numer identyfikacyjny NIP .................................

zwanym dalej Wykonawcą

została zawarta umowa o następującej  treści:

§ 1.

- Zgodnie  z  wynikiem wyboru wykonawcy  przeprowadzonego w dniu 04.10.2007r.Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje  do realizacji roboty polegające na wykonaniu remontu instalacji wod-kan, wykonaniu kabin w.c. ogólnego w budynku mieszkalnym oraz likwidacja kabin na podwórku  przy ul. Szymonowicza 4 w Łodzi.

- Szczegółowy  zakres  robót,  o  których  mowa  w  ust. 1 określa  przedmiar robót i kosztorys ofertowy zatwierdzony przez Zamawiającego, stanowiący  załącznik   nr 1 do umowy.

§ 2.

- W ramach niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zakupu i montażu urządzeń wymienionych w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym. Cena zakupu i montażu urządzeń zawarta została w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 7 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy  przy  użyciu atestowanych narzędzi materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego  stosowania  w budownictwie  -  zgodnie  z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi.

§ 3.

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień  ...............................................................

- Zakończenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi do dnia .......................................

§ 4.

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie robót przepisów dotyczących Prawa budowlanego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 5.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  w  szczególności:

- wykonanie robót i montażu urządzeń zgodnie  z  ustalonym  przez Zamawiającego  terminem  i  zakresem  robót,

2. wykonanie  robót  i montażu urządzeń zgodnie  z  przepisami  techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi  Normami   oraz   zasadami  wiedzy  technicznej.

3. zabezpieczenie  i  oznakowanie placu budowy i terenu  robót,

4. zapewnienie  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy podczas realizacji robót i montażu urządzeń.

5. zgłaszanie odbioru robót i protokolarne  przekazywanie  robót  Zamawiającemu   -   po  ich   zakończeniu. ,sporządzone  protokoły  zawierać  będą wszelkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru,  a  w  szczególności  stwierdzone  wady  i  terminy  ich  usunięcia.

§ 6.

1.  Zamawiający powołuje na inspektora  nadzoru Piotra Okraskę. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

- Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych umową jest  p. ..............................

§ 7.

Strony ustalają, iż za bezusterkowe wykonanie w całości przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości .................. netto plus 7%VAT tj. .................zł co stanowi cenę oferty ....................zł brutto (słownie: ...............................................................................brutto)

§ 8.

- Wypłata wynagrodzenia  nastąpi przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto, na podstawie faktury wystawianej  przez Wykonawcę, po podpisaniu przez strony końcowego bezusterkowego protokołów odbioru robót.

- Wykonawca powinien wystawiać fakturę nie później niż 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Wynagrodzenie  za  wykonywane  roboty  płatne  będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto w  ciągu     30    dni  od daty   otrzymania przez  Zamawiającego faktury wraz z wymaganymi załącznikami.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia.

§ 9

- Zamawiający przystępować będzie do czynności odbioru robót w nieruchomości w ciągu  7   dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, potwierdzonej przez inspektora nadzoru po uprzednim sprawdzeniu kompletności dokumentów odbiorczych (dziennik budowy, protokół wprowadzenia na budowę).

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi w czasie odbioru robót wady, dokona wpisu do dziennika budowy  i ustali ponowny termin odbioru robót - nie dłuższy niż    7    dni .

- Terminem zakończenia wykonania przedmiotu umowy stanowić będzie data podpisania przez strony ostatniego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego nieruchomości.

§  10

Strony ustalają, że obowiązującą ich formę odszkodowania będą stanowiły kary umowne z następujących tytułów:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10,0 % wynagrodzenia umownego za wykonanie robót, od których realizacji odstąpiono.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu o którym mowa w § 3 ust.3 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

b) za przekroczenie terminu o którym mowa w § 11 ust.3 w  wysokości 1,0 %  wynagrodzenia  umownego  za  każdy  dzień  zwłoki liczonej   od  dnia  wyznaczonego  na  usunięcie  wad.

c) z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn niezależnych  od  Zamawiającego w  wysokości  10 %  wynagrodzenia  umownego, za roboty, od których wykonania odstąpiono .

3.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającą wysokość zastrzeżonych kar umownych .

§ 11.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dobrej jakości przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji ustala się na 24 miesięcy, liczonych od daty podpisania protokołu bezusterkowego  odbioru końcowego.

- W ramach gwarancji Wykonawca usunie zgłoszone wady w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji Zamawiający będzie dochodził uprawnień wynikających z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 12

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - W  przypadku  wymienionym  w ust. 1, Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia należnego  mu  z  tytułu  wykonania  części  umowy.

  - W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy, niewykonywania obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę, ze  skutkiem opisanym w par. § 10 ust. 2 pkt c).

§ 13

Wszelkie  zmiany  niniejszej umowy  mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod  rygorem  nieważności.

§ 14

- W  sprawach,  które  nie  zostały  uregulowane  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy   Kodeksu  cywilnego oraz  Prawa  budowlanego.

- W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawę do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

§ 15.

## Umowę  sporządzono  w  2  jednobrzmiących  egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

....................................................   		.........................................................

Wykonawca						Zamawiający